昌桂·东盟科技村房地产项目

电梯设备采购及安装工程

招标文件

采购人：广西建工集团控股有限公司

日期：2021年9月

目  录

第一章 货物需求一览表	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	8

| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 客梯/消防电梯 | 10台 | 以下信息仅供参考，具体以建筑及结构施工图纸并结合施工现场为准。 本项目共计10部电梯，其中1#、2#、3#楼共计6台客梯兼消防电梯，载重1050KG,速度2.0M/S，站数19站，净井道尺寸2400mm*2000mm,电梯门洞尺寸1100mm*2200mm，提升高度55400mm，顶层提升高度4800mm，坑底深度1900mm，电梯井为砖砌结构。5#楼共计4台电梯（其中2台客梯兼无障碍电梯，2台消防电梯），载重1050KG,速度2.0M/S，站数21站，净井道尺寸2200mm*2000mm,电梯门洞尺寸1100mm*2200mm，提升高度63900mm，顶层提升高度4800mm，坑底深度1900mm，电梯井为剪力墙结构。 档次要求：中档 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自确认中标之日起10日内。 二、工期要求：2021年10月20日前安装完成。 三、交货地点：广西东盟经济技术开发区武华大道148号昌桂·东盟科技村房地产项目部。 四、交货方式：现场交货。 五、安装要求： 1.需提供安装方案，包含具体的安装施工方案、安全、质量、技术的保证措施、施工人员配备情况等。 2.投标产品应包括必备的易损易耗备件和专用工具。 3.中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续，并提供图纸等给总包单位及采购人。 4.中标人负责全套机组的调试运行，达到竣工验收要求。 5.设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负施工人员人身、设备安全责任。 6.安装验收应按以下标准与规定执行： 《电梯安装验收规范》（GB10060）； 《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；电力、消防、安监部门的有关规定等。 7.验收方式： （1）出厂检验：交货时，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。 （2）验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系技术质量监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证；验收费用由中标人承担。 六、售后服务要求： 1.投标文件中必须提供详细的售后服务承诺书。 2.免费保修期：自电梯安装完毕并验收合格之日起1年（其中电梯的主机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器六大部件在电梯安装完毕并验收合格后实行5年质保，除人为因素外，若六大部件出现任何质量问题，5年内免费更换）。免费保修期内免费维修更换配件，负责免费通过年度技术监督部门检验，按国家有关规定实行产品“三包”。 3.免费保修期内，免费定期上门保养（检查、清洁、除尘、加油、调整）。 4.设备交付使用后发生故障问题时，中标人在接到通知后必须在1小时内响应并到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，重大故障处理时限不超过48小时修复；每月对电梯定期保养2次、每半年进行一次全面的安全检查，每年进行一次年检检修。 5.免费对采购人的2名操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。 6.免费保修期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费保修期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 7.投标人应常年备有易损易耗件、备品备件，能及时处理、替换损坏的部件。保修期后有偿服务的收费配件的收费标准，可自行列表填报。 七、其他要求： 1.本次采购的最高限价为220.00万元。 2.本项目为交钥匙工程，投标报价应包括：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、井道及机房整改、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费和各项税费；验收合格，现场卫生清理，协助办理注销及使用登记证等电梯安装可能涉及的一切费用，报价为总价包干，后期不做任何调整。 3.工程款付款方式： （1）合同签订生效后五日内，自乙方请款并经甲方确认之日起3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。 （2）电梯设备到达现场后，并经甲乙双方人员检查验收后，自乙方请款并经甲方确认之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的50%. （3）在电梯安装完毕，经国家质监部门检验合格后，自乙方请款并经甲方确认之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的17%. （4）在电梯安装完毕，经国家质监部门检验合格且乙方移交甲方“电梯监督检验报告”之日起12个月后；自乙方请款经甲方确认之日起7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总价的3%（无息）。 （5）付款方式：转账。每次付款前，乙方必须先行提供等额合法有效的增值税专用发票。否则甲方暂不支付本次应付款项，直至乙方提交该款项的增值税专用发票为止。 （6）乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。 4.投标人承诺投标产品必须是全新未使用过的合格产品。 5.采购人有权就以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，将予以退货或换货，并将追究中标供应商的法律责任并要求其赔偿相关损失。 6.电梯工程安装完成并验收完成后，工程竣工验收前无偿交给总包项目部使用。 |  |

# 第二章 投标人须知

1.项目名称：昌桂·东盟科技村房地产项目电梯设备采购及安装工程。

2.采购人：广西建工集团控股有限公司；

地址：南宁市良庆区平乐大道19号；

联系人：刘泽莲，电话18276195804；

现场踏勘联系人：卢创庆，电话13877103194（不统一组织，如有需要可自行联系踏勘）。3.招标文件获取方式：通过公司内部邮件发送至各分（子）公司，由各分（子）公司推荐合格供应商参与投标。

4.投标人应具备的特定条件

（1）本次招标要求投标人须具备国内企业法人资格；

（2）投标人为所投货物制造商时，应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》电梯A级、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装、维修A级资质；投标人为销售商时，应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装、维修A级资质；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（4）如果是代理商投标需提供所投品牌厂家总部针对本项目的授权书；

（5）本项目不接受联合体投标。

5.投标文件份数：投标文件需包含报价文件、资格文件及技术文件，装订成一册，正本1份，副本1份，密封包装，封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称，并加盖投标人公章。

6.提交文件截止时间：2021年9月9日上午12时00分。

7.递交投标文件地点：南宁市良庆区平乐大道19号建工大厦2#楼1702室。

8.评标方法：由公司组建的评审委员会对报送的资料进行评审，推选3个候选人提交公司班子会，最终由公司班子会确定中标人（必要时可要求投标人进行第二轮资料报送或进行答疑补充）。

9.投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

10.对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

11.报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

- 12.资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写；

（2）根据本章第4项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格（响应采购文件及采购需求的投标人资格证书）的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）法定代表人授权委托书：按“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（7）如果是代理商投标需提供所投品牌厂家总部针对本项目的授权书（复印件，原件备查）

（8）售后服务承诺书：按“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）”的要求填写；

（9）投标产品技术资料表：按“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（10）（本项可按需提供）：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有资格检测和鉴定证明复印件；

（11）（本项可按需提供）：投标人或投标产品生产厂家通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人或投标产品生产厂家近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件及投标人认为需要提供的其他资料等。

（12）投标人认为需要附件的其他资料。

格式1：

投标函（格式）

致：（采购人）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

一、文件正本一份，副本   份；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           )的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：_____________________________________________________________________________

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 栋号 | 设备名称 | 规 格 |  |  | 提升高度 （含地下室） | 数量 | 电梯品牌 | 单台制造费 | 单台 安装费（含运费） | 单台总价 | 合计总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 载重(kg) | 层/站/门 | 速度（m/s） |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空,否则按投标无效处理。

2.投标人应以人民币报价，有效报价为低于或等于控制价。

3.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式：3

资格声明函（格式）

致：              （采购人）

我方愿意参加贵方组织的_(项目名称) _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备本项目招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年 月 日

格式4：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购人）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式5：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按“货物需求一览表”中的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

说明：投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，无签字、盖单位公章的投标无效。

格式6：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。